## ATS(CB)牌價
ATS(CB)牌價
2023-03-09
型號 | 啟斷容量(kA) 對稱值(Icu) |  | 框架 | 級數 | 額定電流In(A) | 牌價
| AC 220V | AC 380V | (AF)
ATS-125L5 | 30/15 | 22/11 | 125 | 3 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 18340
[5 empty] | 125 | 20650
|  |  |  | 4 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 20710
[5 empty] | 125 | 21850
ATS-125S1 | 52/25 | 30/15 |  | 3 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 22100
[5 empty] | 125 | 22520
|  |  |  | 4 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 24950
[5 empty] | 125 | 26130
ATS-125H1 | 85/43 | 50/25 |  | 3 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 31030
[5 empty] | 125 | 33980
|  |  |  | 4 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 36340
[5 empty] | 125 | 39150
ATS-125H2 | 100/50 | 65/33 |  | 3 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 31830
[5 empty] | 125 | 34770
|  |  |  | 4 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 37340
[5 empty] | 125 | 40190
ATS-250L5 | 30/15 | 22/11 | 250 | 3 | 125,150,175,200,225 | 23850
[5 empty] | 250 | 32400
|  |  |  | 4 | 125,150,175,200,225 | 26150
[5 empty] | 250 | 36770
ATS-250S1 | 50/25 | 30/15 |  | 3 | 125,150,175,200,225 | 28500
[5 empty] | 250 | 35380
|  |  |  | 4 | 125,150,175,200,225 | 31160
[5 empty] | 250 | 39130
ATS-250HB | 100/50 | 65/33 |  | 3 | 125,150,175,200,225 | 34770
[5 empty] | 250 | 36770
|  |  |  | 4 | 125,150,175,200,225 | 40470
[5 empty] | 250 | 43990
ATS-400S1 | 40/20 | 30/15 | 400 | 3 | 250,300,350,400 | 47360
|  |  |  | 4 | 250,300,350,400 | 57850
ATS-400S3 | 65/33 | 42/21 |  | 3 | 250,300,350,400 | 48640
|  |  |  | 4 | 250,300,350,400 | 59760
ATS-400H1 | 85/43 | 50/25 |  | 3 | 250,300,350,400 | 50830
|  |  |  | 4 | 250,300,350,400 | 60150
ATS-400H2 | 100/50 | 65/33 |  | 3 | 250,300,350,400 | 64850
|  |  |  | 4 | 250,300,350,400 | 84880
ATS-400H4 | 125/63 | 60/45 |  | 3 | 250,300,350,400 | 87520
|  |  |  | 4 | 250,300,350,400 | 95650
ATS-800S1 | 50/25 | 30/15 | 800 | 3 | 500,600,630 | 68020
[5 empty] | 700,800 | 77050
|  |  |  | 4 | 500,600,630 | 75050
[5 empty] | 700,800 | 93390
ATS-800H1 | 85/43 | 50/25 |  | 3 | 500,600,630 | 79330
[5 empty] | 700,800 | 86450
|  |  |  | 4 | 500,600,630 | 102410
[5 empty] | 700,800 | 102790
ATS-800H2 | 100/50/ | 65/33 |  | 3 | 500,600,630 | 98800
[5 empty] | 700,800 | 116570
|  |  |  | 4 | 500,600,630 | 118470
[5 empty] | 700,800 | 130060
ATS-800H4 | 125/63 | 90/45 |  | 3 | 500,600,630 | 99180
[5 empty] | 700,800 | 125310
|  |  |  | 4 | 500,600,630 | 133860
[5 empty] | 700,800 | 145260
ATS-1000E | 100/50 | 85/43 | 1000 | 3 | 1000 | 186960
ATS-1200E | 100/50 | 85/43 | 1200 |  | 1200 | 212230
ATS-1600E | 130/65 | 100/50 | 1600 |  | 1600 | 254410
註： (1) Ics=50%Icu (2) 基本配備：a.自動切換開關本體；b.簡易型操作把手；c.盤面型控制器 (3) 選用配備：a.高低壓保護器；b.欠相、逆相保護器；c.盤面控制器用變壓器；d.外箱(ATS專用配電盤)

## ATS(CB)選配牌價
ATS(CB)選用配備牌價
2023-03-09
項目 | 型號 | 品名 | 備註 | 牌價
1 | ATS-C | 盤面控制器(標準型) |  | 10130
2 | ATS-M | 盤面控制器(監控型) |  | 12000
3 | ATS-CT | 盤面控制器(標準型+發電機延時啟動計時器 0~30秒) | 延時啟動計時器台灣製造 | 12000
4 | ATS-CJ | 盤面控制器(標準型+發電機延時啟動計時器 0~30秒) | 延時啟動計時器日本製造 | 13880
5 | ATS-MT | 盤面控制器(監控型+發電機延時啟動計時器 0~30秒) | 延時啟動計時器台灣製造 | 13880
6 | ATS-MJ | 盤面控制器(監控型+發電機延時啟動計時器 0~30秒) | 延時啟動計時器日本製造 | 15750
7 | ATS-R22 | 欠相逆相保護器(AC 220V) |  | 10130
8 | ATS-R38 | 欠相逆相保護器(AC 380V) |  | 10130
9 | ATS-T38-3 | 變壓器 AC380V➜220V (250AF以下) | 250AF以下適用變壓器0.3A | 7500
10 | ATS-T44-3 | 變壓器 AC440V➜220V (250AF以下) | 250AF以下適用變壓器0.3A | 7500
11 | ATS-T46-3 | 變壓器 AC460V➜220V (250AF以下) | 250AF以下適用變壓器0.3A | 7500
12 | ATS-T48-3 | 變壓器 AC480V➜220V (250AF以下) | 250AF以下適用變壓器0.3A | 7500
13 | ATS-T38-5 | 變壓器 AC380V➜220V (400AF以上) | 400AF以上適用變壓器0.5A | 12070
14 | ATS-T44-3 | 變壓器 AC440V➜220V (400AF以上) | 400AF以上適用變壓器0.5A | 12070
15 | ATS-T46-3 | 變壓器 AC460V➜220V (400AF以上) | 400AF以上適用變壓器0.5A | 12070
16 | ATS-T48-3 | 變壓器 AC480V➜220V (400AF以上) | 400AF以上適用變壓器0.5A | 12070
17 | ATS-V22 | 高低壓保護器(AC220V ) |  | 9750
18 | ATS-V38 | 高低壓保護器(AC380V ) |  | 9750
19 | ATS-F23 | 箱體 3P 250AF以下 |  | 11590
20 | ATS-F24 | 箱體 4P 250AF以下 |  | 12540
21 | ATS-F43 | 箱體 3P 400AF |  | 16530
22 | ATS-F44 | 箱體 4P 400AF |  | 17860
23 | ATS-F83 | 箱體 3P 800AF |  | 32970
24 | ATS-F84 | 箱體 4P 800AF |  | 36290
25 | ATS-FK3 | 箱體 3P 1000AF以上 |  | 47790
註： (1) 基本配備：a.自動切換開關本體；b.簡易型操作把手；c.盤面型控制器 (2) 選用配備：a.高低壓保護器；b.欠相、逆相保護器；c.盤面控制器用變壓器；d.外箱(ATS專用配電盤)